2016消防工程师新旧教材对比

《消防安全技术综合能力》

| 篇 | 章节 | 2014年版教材 | 2016年版教材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一篇 | 第一章 消防法及相关法律法规 | P1 原 学习要求 第二段“其贯彻实施贯穿于各项消防工作的始终” | P1 学习要求：第二段调整“贯穿于各项消防工作的始终”删掉：其贯彻实施 |
|  |  | P7（四）消费者权益保护3）享有诉讼的选择权利 后面调整 | P7 调整为：“享有诉讼的选择权利以及要求给予及时、合理的损害赔偿权利。” |
|  |  | P8 四、中华人民共和国安全生产法，第一段《关于修改部分法律的决定》之后调整 | P8 调整增加“《关于修改部分法律的决定》第一次修正…根据…并自2014年12月1日…共7章114条” |
|  |  | P8（一）调整范围本段描述有变化 | P8（一）使用范围 整段描述 增加（二）安全生产工作方针和工作机制，整段 |
|  |  | P8 原（二）生产经营单位的安全生产保障，《安全生产法》第二章共28条，整段 | P8调整为：（三）生产经营单位的安全生产保障：《安全生产法》第二章共32条。安全生产责任制的建立和落实……安全生产责任险等。 |
|  |  | P8 原（三）从业人员的权利和义务，第一句话有变化，增加第六条 | P8-9第一句话有变化 增加“6）生产经营单位使用被派遣劳动者的，……，履行从业人员的义务。” |
|  |  | P8原（四）安全生产的监督管理 整段 | P9（五）安全生产的监督管理 整段 |
|  |  | P9 原（五）生产安全事故的应急救援与调查处理（六）法律责任 整段 | P9 （六）生产安全事故的应急救援与调查处理（七）法律责任 整段 |
|  |  | P11 原“七《中华人民共和国刑法》经1次修订，8次修正” | P11 调整“七《中华人民共和国刑法》经1次修订，9次修正” |
|  |  | P21 原“（二）（1）公安部共同委托人力资源社会保障部分事考试中心承担……直辖市人力资源社会保障行政主管部门” | P21 调整“（二）（1）公安部共同委托人力资源和社会保障部分事考试中心承担……直辖市人力资源和社会保障行政主管部门” |
|  | 第二章 注册消防工程师职业道德 | P25 原“三（一）维护公共安全原则：第四排：也要作为职业道德根本原则” | P25 调整“三（一）维护公共安全原则：第四排：也要将其作为职业道德根本原则” |
|  |  | P26原“四 公平竞争：注册消防工程师行业的公平竞争” | P26调整“四 公平竞争：公平竞争，是指……” |
| 第二篇 | 第一章 建筑分类和耐火等级检查 | P30，第一节 建筑分类：第三行，“其中，高层民用建筑的火灾危险性类别为一类和二类” | P30，调整：第一节 建筑分类：第三行，“其中，高层民用建筑根据其建筑高度，使用功能和楼层的建筑面积为一类和二类” |
|  |  | P30 原：一 检查内容 1.建筑高度 第一段 | P30 一 检查内容 1.建筑高度 第一段变化 |
|  |  | P31 原：2.建筑层数1）2）两条 | P31 调整：2.建筑层数 一段内容 |
|  |  | P31 原：3.厂房的火灾危险性 厂房的火灾危险性……需要注意 | P31 调整：3.生产的火灾危险性： 生产的火灾危险性……需要注意 |
|  |  | P31 原：3.2）火灾危险性……3）对于丁戊类…… | P31 增加：3.2）火灾危险性……例如，在一座…按戊类确定。删除“3）对于丁戊类……例如”部分 |
|  |  | P31 原：4仓库的火灾危险性 第一段调整部分1）小节 | P31 调整为：4.储存物品的火灾危险性 1）增加：同时，为了利于安全…不允许放在一起 |
|  |  | P32 原5.民用建筑类别 第一段后部分有调整 1）2）3）小部分变化 | P32 调整为：5.民用建筑类别 增加“例如，将医疗……需要注意” 1）2）3）小部分变化 |
|  |  | P32 原6.汽车库 修车库 停车场的类别：第一段后部分有变化 | P32 调整为：6.汽车库 修车库 停车场的类别 第一段后部分变化及增加1）2）3）小点 |
|  | 第二章 总平面布局与平面布置检查 | P38 原“三（一）防火间距的测量1）2）3）4）5）6）”变化 | P38 调整为“三（一）防火间距的测量1）2）3）4）5）”小节知识点变化 |
|  |  | P39-40原“（一）1.消防车通道形式4）5）”3.消防车通道的荷载 4.消防车通道的最转弯半径 | P39 （一）1.消防车通道形式4）5）调整 3.消防车通道的荷载 4.消防车通道的最转弯半径 调整 |
|  |  | P40原“五（一）检查内容1.2.3.” | P40调整“五（一）检查内容1.2.3.”变化 |
|  |  | P41-42原“一.厂房（一）检查内容2.办公室、休息室的布置3.中间仓库的布置4.中间储罐的布置5.变.配电站的布置” | P41-42一.厂房（一）检查内容2.办公室、休息室的布置3.中间仓库的布置4.中间储罐的布置5.变.配电站的布置 调整 |
|  |  | P42原“二.仓库2.附属办公室、休息室的布置” | P42“二.仓库2.附属办公室、休息室的布置”变化 |
|  |  | P43-46三民用建筑（一）检查内容 | P43-46三民用建筑（一）检查内容 变化 |
|  |  | P46 四.洗车库，修车库（一）检查内容1）建筑面积不大于50平方 | P47 四.洗车库，修车库（一）检查内容1）建筑面积不大于200平方 调整 |
|  |  | P46-47（一）检查内容2.2）3）小点及3.与其他功能的建筑的组合 | P47四（一）检查内容2.2）3）小点及3.与汽车库组合建造的其他建筑功能 调整。增加内容：4.与修车库组合建造的其他建筑功能 |
|  |  | P48第三节一消防电梯（一）检查内容1.消防电梯设置的数量：地下或半地下建筑……共用1台消防电梯 | P49（一）检查内容1.消防电梯设置的数量：地下或半地下建筑……共用1台消防电梯（新版删掉这一句） |
|  |  | P50原：2.消防救援口洞口的尺寸3.消防救援口的设置数量4.专用消防口的设置 | P50 2.消防救援口洞口的尺寸3.消防救援口的设置数量4.专用消防口的设置 这些小点里面的数据有变化 |
|  | 第三章 防火防烟分区检查 | P51-52原“一.防火分区的划分（一）检查内容1.防火分区面积”知识点 | P52-53“一.防火分区的划分（一）检查内容1.防火分区面积”知识点调整，有增加内容 |
|  |  | P52 2.防火分隔完整性1）3） | P53 2.防火分隔完整性1）3）两小点有变化 |
|  |  | P52-54原“二.电梯井和管道井等竖向井道 三.建筑幕墙 四.中庭 五.变行缝” | P54-56调整为：二.建筑内的中庭 三.有顶棚的步行街 四.电梯井和管道井等竖向井道 五.建筑外（幕）墙 六.变行缝 |
|  |  | P57原“二.防火门 第一段 第二排：符合耐火完整性……防火分隔物” | P59调整为：二.防火门 第一段 第二排：在一定时间内，连同框架……等要求的门 |
|  |  | P57原：二.防火门2.防火门的外观3.防火门的安装 | P60 二.防火门2.防火门的外观3.防火门的安装 有小变化 |
|  |  | P58（二）检查方法 第一段：《防火门工程质量验收记录》等资料，2）开启防火门，查看关闭效果 | P60（二）检查方法 第一段及2）开启防火门，查看关闭效果 这一段 字句调整 |
|  |  | P59四 防火卷帘 第一段：符合耐火完整性等要求的防火分隔物 | P61调整为：四 防火卷帘 第一段：在一定时间内，连同框架能满足耐火完整性，隔热性等要求的卷帘 |
|  |  | P59 原“（一）检查内容3.防火卷帘的设置类型4.组件的安装质量” | P62 （一）检查内容3.防火卷帘的设置类型4.组件的安装质量 有小调整 |
|  |  | P60原“（二）检查方法3）4）5）6）7）” | P62调整为：（二）检查方法3）4）①②③④⑤⑥⑦ |
|  |  | P62原：七 防火隔间 第一段：防火隔间主要用于……技术标准的要求 | P64七 防火隔间：防火隔间主要用于……面积不大于2000平方的相互相对独立的区域……技术标准 |
|  | 第四章 安全疏散检查 | P65原：3）除歌舞娱乐放映……建筑面积不大于50平方……不超过15人 | P67调整为：3）除歌舞娱乐放映……地下或半地下建筑面积不大于200平方…… |
|  |  | P66 3）首层外门的总宽度……人数计算确定 | P68调整为：3）首层外门的总宽度……不小于1.10m |
|  |  | P68 3.疏散门的形式1）2）3）小点5.疏散门的畅通 | P70调整为：3.疏散门的形式1）2）小点5.疏散门的畅通 |
|  |  | P69（一）检查内容1.3）高层住宅疏散走道的净宽不小于1.2M | P71（一）检查内容1.3）减少“高层住宅疏散走道的净宽不小于1.2M”这一句话 |
|  |  | P70 二 避难走道 第一段 （一）检查内容2.避难走道的净宽度 | P72 二 避难走道 第一段 增加：耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔 调整（一）检查内容2.避难走道的净宽度 |
|  |  | P73一 避难层（间）（一）检查内容 | P75一 避难层（间）（一）检查内容 小变化 |
|  |  | P74 三 下沉式广场1.广场的开敞区域 4.使用功能 | P76 三 下沉式广场1.广场的开敞区域 变化 4.使用功能 增加：其中用于疏散的净面积不得小于169平方 |
|  | 第五章 防爆检查 | P70 2.管道的敷设 | P81 2.管道的敷设 减少一段话：对排除有燃烧或……室外安全地点 |
|  | 第六章 建筑装修和保温系统检查 | P84原 第二节 一检查内容1.装饰材料的燃烧性能 3.设置户外电致发光广告牌 | P86第二节 一检查内容1.装饰材料的燃烧性能 第三段 但建筑高度不大于50M时，可采用B1级材料。3.设置户外电致发光广告牌 小调整 |
|  |  | P84第三节 建筑外保温系统 | P86 第三节 建筑外保温系统 有调整 |
|  |  | P85一 检查内容 | P87一 检查内容 当中的2,3,4,5条内容有变化 |
| 第三篇 | 第二章 消防给水 | P99（一）4） | P101（一）4）小点改为“应至少……系统供水” |
|  |  | P100最上面的第5） | P102最上面的第5）6）条内容变化 |
|  |  | P101最下面一段 | P103最下面一段第一句话改为“一般有球墨铸铁管，钢丝骨架塑料复合管，镀锌管和加强防腐的管材等” |
|  |  | P105 表3-2-7 | P107表3-2-7 内容发生变化 |
|  | 第三章 消火栓系统 | P119（一） | P121（一）室外消火栓的分类 增加第5）点内容 |
|  |  | P122（三）消防水枪的分类 | P124（三）消防水枪的分类，由6小点改为2小点内容 |
|  | 第六章 细水雾灭火系统 | P167（三）管网试压2，气压试验（1）第3）点 | P169（三）管网试压2，气压试验（1）第3）改为“……点水压强度试验压力的80%” |
|  |  | P72-173老教材的内容全部删除 | P174 |
|  | 第八章 泡沫灭火器 | P194 2，泡沫-水喷系统 | P159 增加图下第一段话“泡沫喷雾……液体室内场所” |
|  |  | P201（三）阀门的安装② | P202（三）阀门的安装②国家标准改为（GB50257-2014） |
|  | 第九章 干粉灭火系统 | P214 第三段最后一句话 | P214 第三段最后一句话改为“第三篇第八章的相关内容” |
|  |  | P219（一）系统试压，吹扫的基本要求 | P219 （一）系统试压，吹扫的基本要求 中删除了3）试压……以或批准 |
|  | 第十二章 消防用电设备的供配电与电气防火 | P251（二）启动装置检查（三）自动切换功能检查 | P251（二）启动装置检查及（三）自动切换功能检查 整段语言表达发生变化 |
|  |  | P257 表3-12-1 | P257 表3-12-1 内容表述发生变化 |
|  | 第十三章 消防应急照明和疏散指示系统 | P261最后一段“国家标准” | P261最后一段“国家标准”修改为“GB50303-2015” |
|  |  | P262（一）一般要求（二）系统主要组件安装1.消防应急标志灯具安装2.消防照明灯具的安装 | P262（一）一般要求 由9小点内容修改为6小点内容 （二）系统主要组件安装1.消防应急标志灯具安装 修改为3小点内容 2.消防照明灯具的安装 整合2小点内容 |
|  |  | P263 3.应急照明配电箱和分配电装置的安装 | P263 3.应急照明配电箱和分配电装置的安装 修改规范内容 |
|  |  | P264 7疏散指示标志牌的安装 | P264 删除了“疏散指示标志牌的安装”相关内容 |
|  |  | P267 | P266删除“（五）标志牌检测项目” |
|  | 第十四章 火灾自动报警系统 | P272 一 布线 中第1）点 | P272 一 布线 中第1）点国家标准改为“GB50303-2015” |
|  |  | P276（一）火灾报警控制器 | P275（一）火灾报警控制器：第1）、3）、5）、8）、9）点均删除原有“检查”一词 |
|  |  | P278第（八）点 | P277第（八）点下：④⑤⑧点删除原有“检查”一词 第3）点改为“按国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）……” |
|  |  | P278中“现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）” | P277均改为“国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）” |
|  |  | P282第（二十二）点下：“按现行国家标准《电气火灾监控设备》……” | P281调整为：按国家标准《电气火灾监控系统第1部分：电气火灾监控设备》（GB14287.1-2014）的有关要求…… |
|  |  | P283第（二十三）点下，各种标准的表述改变 | P281调整为：国家标准《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》（GB14287.1-2014），国家标准《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》（GB14287.1-2014） |
|  |  | P283中（稳压或增压泵） | P282，均改为（稳压泵或增压泵） |
|  |  | P285中原有“国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2011）” | P284改为“国家标准《自动喷水灭火系统设计规范[2005年版]》（GB50084-2011）” |
|  |  | P286原有“国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）” | P285改为“国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）” |
|  |  | P287（三）年度检测与维修 下：点型感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年……要求进行。 | P286改为：具有报脏功能的探测器，在报脏时应及时清洗保养。……年限后应及时更换。 |
|  |  | P288（二）重大故障①产生原因②解决方法 | P287改为①故障原因②排除方法 |
|  |  | P289 2）元件老化，一般火灾探测器使用寿命为10年…… | P288 改为：一般火灾探测器使用寿命约为12年…… |
|  | 第十五章 城市消防远程监控系统 | P291一、系统进场检查 | P290删除原有“一、系统进场检查”下第4、5、6、7、8小段 |
|  |  | P291倒数第1行的标准 | P290改为“国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）” |
|  |  | P292“管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：……”“线糟敷设时，应在下列部位设置吊点或支点：……” | P290删除左边旧版对应内容 |
|  |  | P299第3行“《消防安全技术实务》表3-9-1规定” | P297改为“《消防安全技术实务》（第2版）表3-9-1规定” |
| 第四篇 | 第一章 区域消防安全评估方法与技术要求 | P303第7）点“……经过长时间的过热，导致电缆……” | P301改为“长时间的过热导致电缆起火或引燃周围可燃物” |
|  | 第二章 建筑火灾风险分析方法与评估要求 | P330 6.防火致灾 下“则能够轻易利用合法的吸烟火种……” | P328 改为“则能够轻易利用原本合法的吸烟火种……” |
|  |  | P331第2行“包括公共区域……、建筑层数、……六部分。” | P329第2行改为“包括公共区域……、建筑高度、……六部分。” |
|  | 第三章 建筑消防性能化设计方法与技术要求 | P335《消防安全技术实务》 | P333调整为《消防安全技术实务》（第2版） |
|  |  | P335第一节 消防性能化设计的适应范围 下面一段 | P333第一节 消防性能化设计的适应范围 下面一段表述变化大部分改为“……运用火灾科学和消防安全工程学原理，……，通过对建筑环境中设定火灾场景的火灾风险量化和分析，进而对建筑工程……实施监督管理。” |
|  |  | P337第二节 建筑消防性能化设计的基本程序与设计步骤 上面一行“但必须确保建筑能够达到可以接受的消防安全水平。” | P335调整为“但必须确保建筑能够达到可以接受的消防安全水平且不低于传统的防火规范标准的要求。” |
|  |  | P339 二、设计步骤 | P337 二、设计步骤 下9个步骤的表述均发生变化，同时图4-3-1发生改变 |
|  |  | P340 2.确定总体目标3.确定设计目标4.设定火灾场景5.建立试设计并进行评估 | P338 改为：2.确定总体目标，标题没变，原有第3点内容并入第2点；3.火灾危险源识别，增加内容；原有第5点变为现在第4点，下面内容未变 |
|  |  | P348（四）消防救援 | P346（四）消防救援 下面一行删除原有“火灾的发生不可避免” |
|  |  | P352（4）行为分析 | P350（4）行为分析 下面内容表述字词间有细微变化，不影响内容。 |
| 第五篇 | 第二章 社会单位消防安全管理 | P338 | P336增加第5点：5.多产权建筑消防安全管理职责，内容全部为新增内容 |
|  |  | P393倒数第2行：2）单位应当购置或制作书籍、报刊、杂志等…… | P392倒数第17行：删除“杂志”一词 |
|  |  | P398（三）重大火灾隐患的判定要素 下面是1.总平面布置 | P396改为：（三）重大火灾隐患综合要素 1.重大火灾隐患综合判定要素 下面第3）点变为“……GB50156-2012” |
|  | 附录 | P460最后一句话“《高层建筑防火规范……40L/S》” | 删除“《高层建筑火规范……40L/S》” |